                             襄环函〔2018〕 号

关于襄垣县殡葬服务中心项目环境影响报告表的

批   复

襄垣县民政局：    

    你局报送的《襄垣县殡葬服务中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批申请及相关资料收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，经研究，现对《报告表》批复如下：

一、襄垣县民政局殡葬服务中心项目位于襄垣县王桥镇西山底村东南方向约1km处，占地面积为10844.18㎡，总建筑面积5195.1㎡，年焚烧量为2360具。项目总投资2973.5万元，其中环保投资63万元。主要建设内容包括新建综合服务楼、悼念厅、火化间、化妆间、守灵间、停尸间及规划区综合管网等。项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施以及本批复的前提下，可减轻对周围环境的影响，从环境保护角度分析，项目建设可行。

二、在项目的建设和运行过程中应重点做好以下工作：

   （一）落实大气污染防治措施。加强施工期管理，确保施工扬尘污染控制达到“5个100％”要求，最大限度减少扬尘对周边环境的影响；火化机烟气采取 “火化烟气—急冷装置—碱液淋溶器—旋风除尘器—活性炭喷射装置—布袋除尘器—排放”措施后通过引风机达到《火葬场大气污染排放标准》（GB13081-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值后通过15米高烟囱排放;焚烧炉烟气经“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”措施处理，达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13081-2015）表3中排放限值后经15米高的排气筒排放；食堂烟气经静电油烟处理器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关限值后排放。项目污染物排放量必须满足襄环函〔2018〕82号文核定的总量控制指标要求，即SO2 0.247t/a、NOX 0.542t/a、烟尘0.322t/a。
(二)落实水污染防治措施。施工生活废水及车辆冲洗废水经收集沉淀后用于施工场地周围的洒水抑尘，不外排；营运期的生活污水和遗体清洗废水经“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于周边区域绿化及灌溉，不外排。

（三）落实噪声污染防治措施。加强施工期管理，施工机械要选用低噪声设备，尽量减少夜间施工，定期对机械设备进行维护和保养；营运期火化风机、冷冻机、存尸棺等产噪设备均置于室内，同时采取基础减震、隔声、消声等降噪措施减少噪声对周边环境的影响，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准1类标准限值要求。
（四）做好固体废物的妥善处置。建筑垃圾及弃土、弃料及时清运至指定建筑垃圾填埋场统一处理；按《报告表》要求加强危废管理，厂内设10 m3危废暂存间，废活性炭按规定暂存后定期交由有资质单位处理；废渣、灰渣同生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门统一处理。
三、做好信息公开。在工程运行过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，主动接受社会监督。

四、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，严格按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年工程才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报我局重新审核。

六、委托襄垣县环境监察大队组织开展该项目“三同时”监督检查及监督管理工作。

      襄垣县环境保护局

2018年5月21日                                                       

