襄环函〔2019〕213号

关于山西七一华富生物发电有限公司

新建75T生物质供热锅炉项目环境影响报告表的批复

山西七一华富生物发电有限公司：

    你公司报送的《山西七一华富生物发电有限公司新建75T生物质供热锅炉项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)报批申请及相关资料收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，经研究，现对《报告表》批复如下：
 一、该项目（项目代码：2019-140423-44-02-000382）位于襄垣县虒亭镇史家岭村东侧该公司现有厂区内。主要建设内容包括：新建1座锅炉房，内设1台75t/h中温中压循环流化床锅炉及配套辅助工程。项目总投资8937.07万元，环保投资695万元。在全面落实《报告表》提出的污染防治措施的前提下，对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局同意《报告表》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
二、在项目的建设和运行过程中应重点做好以下工作： 

（一）严格落实各项大气污染防治措施。储料棚设置顶棚和围档，并进行地面硬化。秸秆破碎粉尘经收尘器收集用作饲料或农田沤肥；原料、草木灰采用箱式运输车辆并洒水抑尘；原料输送转运皮带全封闭，粉尘经布袋除尘器处理后由不低于20米高排气筒排放；渣仓、除尘灰仓粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后由不低于15米高的排气筒排放，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准要求；锅炉烟气经采用低氮燃烧+高效布袋除尘器+湿式脱硫+SCR脱硝装置处理后经不低于80米高排气筒排放，满足山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/T1703-2018）排放限值标准并满足原核定的总量控制指标要求。锅炉烟囱安装在线监测装置，并于环保部门联网，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（三）落实水污染防治措施。软水站排水和锅炉排水经收集后全部用于脱硫系统补充用水，不外排。
（四）落实噪声污染防治措施。产噪设备均置于室内，同时采取基础减震、隔声、消声等降噪措施，确保场内噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）一类区的标准限值。

（五）合理处置各类固废。炉渣及脱硫渣送往襄垣县华鼎建材有限公司进行综合利用；除尘灰及草木灰送往邻近村庄及农业合作社作为农林业施肥使用；灰渣综合利用不畅时送备用贮灰场贮存；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。

（六）强化环境风险防范措施。你单位是突发环境事件的第一责任主体，应制定完善的事故风险防范措施和环境风险应急预案，氨水储罐四周设置水喷淋装置、围堰和栏杆，罐区地势较低处设一座100m3事故池，最大限度减少因储罐破损、氨水泄露造成的环境污染事件。

三、做好信息公开。在项目运行过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，主动接受社会监督。

四、项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后,须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、委托襄垣县环境监察大队组织开展该项目“三同时”监督检查及监督管理工作。

襄垣县环境保护局

2019年7月1日

PAGE  
2

